## Slide 1
ZP52A-大气透过率修正验证结果评审
时间：2024.7.29

## Slide 2
目录
CONTENT
1
高低温验证结果
2
大气透过率修正模块说明
结论
3
测试条件说明
常温常湿验证结果
3
3

## Slide 3
大气透过率修正模块说明
We为校温标准湿度，默认为60%RH
Re为校温标准距离，为设备默认距离
W为当前环境湿度
R为当前目标距离
参数说明：
模块应用说明：
大气透过率模块默认设置修正到校温时的标准大气温度、标准湿度和标准距离，也可以在专家菜单设置修正到任意大气温度、湿度和距离。
大气透过率值计算公式：

## Slide 4
测试条件说明
测试设备：ZC16A
测试方法：常温常湿-距离验证和高低温-湿度验证
距离设置：2m、3m（标准距离）、5m、10m、15m、20m
湿度设置：30%RH~90%RH
黑体温度设置：60℃~550℃
评价指标：以标准距离3m、标准湿度60%RH下的测温结果为目标进行修正

## Slide 5
常温常湿验证结果

## Slide 6
常温常湿验证结果

## Slide 7
常温常湿验证结果

## Slide 8
高温验证：
高低温验证结果

## Slide 9
高温验证：
高低温验证结果

## Slide 10
低温验证：
高低温验证结果

## Slide 11
大气透过率修正模块更新后可以保证修正后的温度与在标准距离、标准湿度下的校温结果误差在±2℃或±2%以内
结论

## Slide 12
谢谢观看
THANK YOU
时间：2024.7.29