## 测温指标明确
需明确指标（根据实际项目填充表格） | 内容
测温范围 | xx镜头为：xx℃~xx℃
测温距离 | xx镜头为：xx米~xx米
保证精度的工作环温 | xx℃~xx℃
测温参数 | 明确哪些参数可设置，如窗口透过率，大气透过率等，根据参数调整测温库
手动调光 | 若有则需要保证正反算代码一致
等温线
测温精度 | =DISPIMG("ID_EE1E8B876E504CCD99C24EB9E9A4F7A1",1)
其他功能 | 根据实际项目确定

## 功能需求文档模板
功能分类 | 功能说明 | 需求 | 详情 | 备注
基础测温 | 基本参数的显示与配置 | 探测器参数可显示、配置 | GAIN、INT、RASEL、HSSD、TEC-N、GSK、RC、RD等
|  | 探测器功能实现 | RASEL闭环、HSSD闭环、焦温档位切换、测温范围切换等
|  | 测温相关参数（仅显示） | 焦温温度、焦温档位、测温范围、镜头类型、开机快门温、实时快门温度、上次快门温度、实时镜筒温度、实时镜筒温度、全图中心温、全图最高温度、全图最低温度、中心点X16、中心点Y16、快门本底均值、快门温漂、镜筒温漂等
|  | 测温相关参数（可调整） | K1、K2、a0、a1、a2、a3、a4、a5、a6、a7、a8、K3、B2、KF、B1、Y16Offset、测温距离、环境温度、湿度、发射率、窗口透过率、窗口温度、大气透过率、快门修正开关、镜筒修正开关、发射率修正开关、距离修正开关、窗口透过率开关、大气透过率开关等
相关功能 | 温漂文件录制 | 一秒一次记录相关数据 | 至少记录Y16，实时快门温，实时镜筒温，快门标志位
| 做K | 有做K的相关按钮 | BH采集，BL采集，计算K，保存K，加载K，加载初K
| 面一致性分析 | 九宫格温度显示 | 将画面等分成九份，取每份的中心点温度进行显示
| 自动化采集软件 | 在本机或着上位机进行相关采集工作
扩展功能 | 镜头免校准 | 实现免校准系数的保存以及对应的计算