## checklist (模板)
测温结果评审_checklist
项目： |  | 开发阶段： |  |  | 版次：
评审人： |  | 评审时间：
项次 | 审查内容 | 问题描述 |  | 问题跟踪
|  | 描述 | 提出人 | 修改建议 | 是否关闭 | 关闭时间 | 备注
测温结果检查
1 | 测温距离是否包含产品定义的最小最大距离点 |  |  |  | 已关闭
2 | 环境温度是否满足产品定义 |  |  |  | 未关闭
3 | 各测温数据是否满足精度要求，若有不满足的，是否满足《测温验收规范》中要求 |  |  |  | 持续跟踪
4 | 面一致性是否满足产品定义 |  |  |  | 维持现状
5 | 自动切档功能是否完成